电力电缆
适用范围：该产品是在紧压的金属导体外挤制内屏蔽层和耐候交联聚乙烯或耐候型黑色高密度聚乙烯和外屏蔽层而制的，结构简单，适用于动力电源输送电缆。
工作电压0.6/1KV、10KV、35KV电缆导体分为铜、铝两种。
YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV-22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV-23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
YJV-32交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV-33交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VV-22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV-23聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
VV-32聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装电力电缆