天逸天花灯： AD17-TH-001-3-2-A

产品特点：

- 一体式散热设计，全铝结构，保证更长使用寿命

- 高均匀度，低眩光

- 专业的工业设计和光学设计，打造出高档优雅的光学环境

技术参数：

工作电压 90-260V/AV      色温2800-6500K

频率范围 50/60Hz           显色指数>70

电源种类 隔离电源            产品符合OHS标准 
使用条件：
工作环境温度 -20℃～50℃           工作环境湿度<90%

储存环境温度 -40℃～85℃           灯壳表面温度<50℃（ITa=25℃）

防护等级 IP44                            产品符合OHS标准

产品广泛应用于办公室、商场、宾馆、酒店照明、超市照明、家居照明等。