不同季节安全用电的知识

在天气冷和热的时候都需要注意各种电力的，各种电暖设备和空调人们都在大量使用。据相关统计，不合理用电、缺乏用电常识，是引发一些危害，主下面成都电力设备网的小编建议各位读者在不同季节用电时注意以几点知识：http://www.zgdlsb.com/ 四川电力设备安装 成都电力设备网 中国电力设备厂

使用各种用电设备，应在充分了解设备原理、并严格按照操作规程情况下进行，严禁盲目操作。对电暖设备，应在导线、控制开关的安全载流量下运行，严禁无限制增加负荷，以免引发火灾。单相用电设备，应加设可靠接地线，不能用插头的插入和拔出代替开关。使用洗衣机、电吹风、吸尘器等容易沾水潮湿的用电设备时，操作人员的手应严禁沾水。必要要找专业的电力设备安装员进行处理。

电暖设备不用时，在切断设备开关情况下，应将电源插头拔下。过期、超期设备应及时淘汰，切勿因尚能使用，舍不得丢弃报废，以免因小失大，酿成事故。使用中的用电设备，出现糊味、焦味，应立即切断电源，并及时通知有资格的维修人员进行维修，不得擅自处理。各种空调，除特殊需要外，冬季温度设置不宜过高，以防其长期运行出现过热，损坏设备，缩短使用寿命。