太阳能路灯配置方案

| 序 号 | 配件名称 | 规格型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯 杆 | 6M | 1根 | 热镀锌喷塑，防腐处理(含支架和电池板框架)见CAD图 |
| 2 | 光 源 | 12V15W | 1套 | 大功率LED、质保2年 |
| 3 | 灯 具 | 小新星 | 1只 | 铝压铸，质保2年 |
| 4 | 电池板 | 12V60W | 1块 | 单晶硅，使用寿命25年，质保5年 |
| 5 | 控制器 | 24V10A | 1只 | 光控或时控（智能型），防过充过放（半功率），质保1年 |
| 6 | 蓄电池 | 12V60Ah | 1只 | 太阳能专用胶体电池免维护，地埋式，质保3年 |
| 合计报价：1650元（不含运费及税金） |

保证每天亮灯6小时，连续阴雨天3-5天

固定电话：0514-84216815

邮编：225651

传真：0514-84216815

手机号码：15161829393

电信号码: 18921923187