新款IC卡水控器HF-660

功能特点

◆  在冷水和热水环境下均可使用。

◆  支持阶梯收费，收费更加灵活。

◆  支持自定义扇区，用户可灵活设置使用。

◆  独特的节水设计，插卡出水，拔卡停水。

◆  可以限定每张卡每一天的最高用水量，超额拒绝用水。

◆  支持每张卡每天的最低消费功能，保证投资者的收益。

◆  遇外界强磁场干扰或者流量计损坏，机器自动关闭阀门。

◆  计时型和计流量型可以通过功能卡自由切换，既方便又快捷。

◆  支持脱机工作，也支持485联网工作，满足不同用户的功能需求。

◆  支持脱机挂失和补回卡内余额的功能，通过挂失卡实现挂失黑名单和补卡的操作。

◆  支持零扣费，用户不需要充值即可使用，而且可以限制每张卡每天的最大用水时间和用水量。

◆  支持冷水免收费的功能，可灵活解决用户长时间未使用，水管里剩余的冷水问题，使收费更合理。

◆  支持IC卡底金功能，当卡内余额小于设置的卡底金，水控机将出现错误代码，不能正常计费和出水。

◆  支持多卡类消费，不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率，方便用户进行分类管理，最多支持四个类别的卡。

◆  支持消费卡设置不同的组别，不同级别的消费卡可以设置成不通用，但可以使用同一个充值机来充值，方便管理使用更人性化。

◆  8位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额，更适合室外强光线下使用。

◆  采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

◆  采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理， 适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

◆  采用的IC卡为Mifare 1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，可以实现一卡通。

◆  计费精度高，最小计费金额：0.01元，最小计费时间 ：1秒，最小计费流量：0.01升。.。

◆  读卡和显示部分分体安装，便于使用者插卡和查看余额。

◆  水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分保证使用者安全。

◆  使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

技术参数

◆  卡片类型：Mifare 1　IC卡

◆  操作距离：30－50MM

◆  工作频率：13.56MHz

◆  读写时间：＜0.1S

◆  发卡容量：5万张

◆  存储容量：6000条

◆  通讯方式：RS485

◆  通讯距离：≤1200m

◆  工作电压：DC12V

◆  环境温度：0～70℃

◆  外形尺寸：195mm×130mm×33mm

◆  功    耗：＜3W

淘宝店铺：http://shop128994397.taobao.com

联系人：黄明（先生）

联系电话：13541094509

QQ：274217353

公司水控系统

部分客户

◆  伟创力（苏州）科技有限公司：240套水控系统（计时联网型）

◆  华北电力大学科技学院：300套水控系统（计时联网型）

◆  驻马店职业技术学院：150套水控系统（计时联网型）

◆  承德技师学院主校区：200套水控系统（计时联网型）

◆  承德技师学院分校区：200套水控系统（计时联网型）

◆  海南省万宁市兴隆老榕树大酒店：280套水控系统（计时脱机型）

◆  山西省阳泉市神堂煤业集团：90套水控系统（计时脱机型）

◆  重庆市经济贸易学校：100套水控系统（计时脱机型）

◆  无锡太湖学院：380套水控系统（计时联网型）

◆  四川省仁寿中学：260套水控系统（计时脱机型）

◆  四川省西昌农业技术学校：70套水控系统（计时脱机型）

◆  河南大学：100套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱钢集团冷轧薄板公司：80套水控系统（计时脱机型）

◆  山钢集团公司：160套水控系统（计时脱机型）

◆  山钢集团炼钢厂：133套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱钢集团焦化厂：200套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱钢集团板带厂：120套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱钢集团窄带钢厂：90套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱钢集团特钢事业部：210套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱钢集团型钢厂：85套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱钢集团型钢炼钢厂：124套水控系统（计时脱机型）

◆  山东莱芜棒材厂：155套水控系统（计时脱机型）

◆  山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂：75套水控系统（计时脱机型）

◆  山东耐材集团鲁耐窑业有限公司：80套水控系统（计时脱机型）

◆  天津华夏管理进修学院：52套水控系统（计时脱机型）

◆  天津斯宝沃健身俱乐部：20套水控系统（计时脱机型）

◆  北京文海阳商贸有限公司：42套水控系统（计时脱机型）

◆  北京金隅凤山温泉度假村：35套水控系统（计时脱机型）

◆  内江市威远县镇西中学：60套水控系统（计时脱机型）

◆  扬州广菱电子有限公司：68套水控系统（计时脱机型）

◆  安阳幼儿师范高等专科学校：56套水控系统（计时脱机型）

◆  重庆微电子工业学校：120套水控系统（计时脱机型）

◆  张家口市卷烟集团：105套水控系统（计时脱机型）

◆  老河口市赫斯特健身会所：20套水控系统（计时脱机型）

◆  阜新碧海青洲女子主题俱乐部：24套水控系统（计时脱机型）

◆  太原百胜健身俱乐部：20套水控系统（计时脱机型）

◆  重庆毛戈平形象设计学校：20套水控系统（计时脱机型）

◆  重庆市北碚区骞越羽毛球馆：12套水控系统（计时脱机型）

◆  重庆佳霞机电设备销售有限责任公司：10套水控系统（计时脱机型）

◆  桐锌县第二高级中学：45套水控系统（计时脱机型）

◆  云南新兴职业学院：40套水控系统（计时脱机型）

◆  无锡蠡湖叶轮制造有限公司：36套水控系统（计时脱机型）

◆  浙江巨一集团有限公司：120套水控系统（计量联网型）

◆  杭州市桐庐县大众浴室：27套水控系统（计时脱机型）

◆  江苏省江阴市周庄镇周庄村委：24套水控系统（计量脱机型）

◆  南京赛佳股份有限公司：80套水控系统（计量脱机型）

◆  南京江南永新光学有限公司：70套水控系统（计时脱机型）

◆  南京市栖霞中学：35套水控系统（计时脱机型）

◆  南京坊馔酒店管理有限公司：16套水控系统（计时脱机型）

◆  如皋市金鼎酒店管理有限公司：18套水控系统（计时脱机型）

◆  徐州黄山外国语学校：100套水控系统（计时联网型）

◆  湖南省永州市金洞林场中学：200套水控系统（计时脱机型）

◆  喜星电子（南京）有限公司：66套水控系统（计时脱机型）

◆  湖北省实验幼儿师范学校：39套水控系统（计时脱机型）

◆  青岛鲁美运动制衣有限公司：30套水控系统（计时脱机型）

◆  江苏凤凰出版传媒股份有限公司：36套水控系统（计时脱机型）

◆  柳州三强健身会所：12套水控系统（计时脱机型）

◆  盐城市博仁跆拳道瑜伽会馆：19套水控系统（计时脱机型）

◆  西安国际高尔夫俱乐部：30套水控系统（计时脱机型）

◆  福州科技职业技术学院：60套水控系统（计时脱机型）

◆  浙江宏顺鞋业有限公司：80套水控系统（计时脱机型）

◆  山东理工职业学院：260套水控系统（计量脱机型）

◆  天津田歌纺织有限公司：100套水控系统（计时脱机型）

◆  郴州市临武县三中：75套水控系统（计时脱机型）

◆  兴宁市田家炳中学：60套水控系统（计量脱机型）

◆  赣州凯峰中央空调工程有限公司：40套水控系统（计量脱机型）

◆  郴州嘉禾县一中：100套水控系统（计时脱机型）

◆  岳阳第四中学：40套水控系统（计时脱机型）

◆  温州坚士锁业有限公司：32套水控系统（计量脱机型）

◆  北京昌顺泽网架制造有限公司：31套水控系统（计时脱机型）

◆  北京潇湘甲鱼村酒家：16套水控系统（计时脱机型）

◆  珠海英利特机电工程有限公司：22套水控系统（计时脱机型）

◆  丽水市石化密封件有限公司：16套水控系统（计时脱机型）

◆  邓州卫生学校：15套水控系统（计量脱机型）

◆  成都职必达旅社：48套水控系统（计时脱机型）

◆  铜陵铜都国际大酒店：38套水控系统（计时脱机型）

◆  广州米卢酒店：28套水控系统（计时脱机型）

◆  安徽金环大酒店：32套水控系统（计时脱机型）

◆  舟山市普陀山财政职工培训中心：16套水控系统（计时脱机型）

◆  东莞高美光电照明有限公司：27套水控系统（计时脱机型）

◆  福州科技职业技术学院：49套水控系统（计时脱机型）

◆  柳州市农业干部学样：20套水控系统（计时脱机型）

◆  濮阳县职业技术学校：30套水控系统（计时脱机型）

◆  泸县新时代职业技术学校：26套水控系统（计时脱机型）

◆  南京大学：50套水控系统（计量联网型）

◆  成都蛟龙羽毛球馆：20套水控系统（计时脱机型）

◆  佛山市圆美照明科技有限公司：15套水控系统（计量脱机型）

◆  常州市九龙新世纪商贸城：20套水控系统（计量脱机型）

◆  大连食全餐饮管理有限公司：25套水控系统（计时脱机型）

◆  杭州途锐机械有限公司：18套水控系统（计时脱机型）

◆  江苏神学院：80套水控系统（计量联网型）

◆  宁波斯贝科技缸套有限公司：30套水控系统（计量联网型）

◆  四川宣汉桃花中学：36套水控系统（计时联网型）

◆  山东省蓬莱师范学校：100套水控系统（计时脱机型）

◆  青岛现代粗粮餐饮有限公司：60套水控系统（计时脱机型）

◆  徐州富士服装有限公司：50套水控系统（计时联网型）

◆  广西田园生化股份有限公司：100套水控系统（计时脱机型）

◆  青岛大奥健身俱乐部：50套水控系统（计时脱机型）

◆  浙江天宇灯饰有限公司：300套水控系统（计时脱机型）

◆  遵义民族师范学院：200套水控系统（计时脱机型）

◆  昆明云安会都大酒店：260套水控系统（计时脱机型）

◆  四川明锐新材料有限公司

◆  重庆顺建金属制品有限公司

◆  潮州恒通达科技有限公司

◆  大连食全餐饮管理有限公司

◆  吉林东方商厦股份有限公司

◆  昆山百川新能源有限公司

◆  安徽省宣城市恒徽服饰有限公司

◆  山东龙口金道工贸有限公司

◆  山东省荣成市虎山镇政伟石材有限公司

◆  淄博今朝印务有限公司

◆  宿迁市泗阳通孚玩具有限公司

◆  江苏省泰州兴化市鸿泰服饰公司

◆  江苏省海安县苏豪制丝有限公司1

◆  温州佳安五金锁业有限公司

◆  浙江安浦科技有限公司

◆  浙江康泉电器有限公司

◆  宁波太平洋印染有限公司

◆  宁波海泰科迈医疗器械有限公司

◆  上海普雄服饰有限公司

◆  上海黎荣镍网有限公司

◆  济南红太阳美术培训学校

◆  南宁市横县百合一中

◆  广西假日酒店

◆  天津伟晴轩酒店

◆  上饶市金沙湾假日酒店

◆  铜陵莱凯斯汀花园酒店

◆  邢台华威大酒店

◆  天津市倍体适健身俱乐部

◆  山东省潍坊市清荷园市场

◆  广州华南理工大学西湖苑宾馆

◆  四川广元旺苍县三洋洗车修理厂