一、适用范围

广泛应用于体育场馆、展览中心、大型商场、工业厂房、街道广场、车站、码头等场所的室内照明。L金属卤化物灯使用时发出白光，在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放电灯，金属卤化物灯是在高压汞灯基础上添加各种金属卤化物制成的第三代光源。照明采用钪钠型金属卤化物灯，该灯具有发光效率高、显色性能好、寿命长等特点，是一种接近日光色的节能新光源，

广泛应用于道路、高速公路、机场、码头、船坞、车站、广场、街道交汇处、工矿企业、公园、庭院照明及植物栽培，体育馆、展览厅、娱乐场、百货商店和宾馆等场所照明。高压钠灯使用时发出黄光，具有发光效率高、耗电少、寿命长、透雾能力强和不诱虫等优点

二、型号含义

三、主要技术参数

◆执行标准：GB3836.1、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-7
◆防爆标志：ExnRIIT4 Gc/DIP A20 TA,T4
◆额定电压：AC220V 50HZ
◆防护等级：IP65
◆防腐等级：WF2
◆灯座规格：E27
◆引入装置：G3/4″引入规格，适合φ10mm~φ14mm电缆
◆接线端子：≤2.5mm2导线可靠连接
◆安装方式：吸顶式（X）、壁式30°（b1）、壁式90°（b2）、吊杆式（g）、护拦式（h）、法兰式（f）

四、配用光源：L金属卤化灯，N高压钠灯,J节能灯，B白炽灯

防水防尘防腐灯FAD-S-J35W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-J45W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-J65W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-J85W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-L70W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-L100W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-L150W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-L1750W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-L250W三防灯

防水防尘防腐灯FAD-S-N70W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-N100W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-N150W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-N175W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-N250W三防灯

防水防尘防腐灯FAD-S-B35W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-B70W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-B100W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

防水防尘防腐灯FAD-S-B200W三防灯-壁挂式-吸顶式-墙壁式30°90°-护拦式-法兰式-吊杆式-吸壁式-吊顶式-平台式

安装方式：壁挂式，吸顶式，墙壁式30°90°，护拦式，法兰式，吊杆式，吸壁式，吊顶式，平台式。

灯杆长度：2米，2.1米，2.2米，2.3米，2.4米，2.5米，2.6米，3米，3.5米，4米，4.5米，5米，5.5米，6米，6.5米，7米，7.5米，8米，8.5米