窗体顶端

直叶式鼓风机PF150-2简介：

PF150-2核心技术： 产品具有国内权威3C认证及欧盟最具影响力CE认证
注意：以下参数值频率（Hz）值为 50/60 得出，中国大陆电流频率一般为 50Hz
最大风量（吐出）Air Flow（max） 24/30（立方米/分钟）  
最大静压（吐出）Presure（max）120/150（毫米水柱）

性能 低噪音风机 
用途 用于工业，如，各类设备，环保、医用、电子等行业 
重量 32（千克）  
功率 1.5（千瓦）

气流方向回旋式风机 
材质 铝风机 
风机压力 直叶式鼓风机

品牌 欧冠
型号全风鼓风机系列 
类型 直叶式鼓风机

窗体底端

窗体顶端

窗体底端