魏德米勒断线钳　魏德米勒剥线钳　魏德米勒压接工具 魏德米勒工具 魏德米勒

# 工具产品总揽

## 从断线、剥线，到压接端头多种型号规格，适合于不同的线缆、导线。另外，还有螺丝刀、测试监控等多种辅助工具。

魏德米勒工具系列：

- 线缆工具：

  - 断线工具：适用于普通电缆或钢皮铠装及带软钢芯的电缆

  - 剥线工具：适用于普通电缆，同轴电缆，数据电缆等

- 端头压线工具：适合于压接管状端头，HDC插针，数据水晶接头等

- 螺丝刀：电动螺丝刀；普通手动螺丝刀；可带电操作手动螺丝刀

- 测试及监控工具：适合对电流、电压等的监测

# 断线工具系列

## 各种各样的导线和电缆必须要根据连接的形式进行精确的预处理，这样，切割的质量就显得尤为重要。

魏德米勒已经成为了在切割铝导线、铜导线方面的专家。魏德米勒断线工具的选择范围非常广泛，既有适合于横截面积很小的导线的断线工具，也有适合于切割横截面积很大的电缆的断线工具。断线工具的特殊机械构造把使用者在使用时所需要的力量降至最低。

# 剥线工具系列

## 导线在切割之后，为了可以进行压接，必须要剥去导线绝缘层的特定长度而不能损坏导线的导体。

作为剥线类工具的最先设计者，魏德米勒早在上世纪70年代就首先开发出了一把集剥线、断线等功能为一体的剥线钳 – Stripax®。经过不断的改进与创新，第四代Stripax®即将面世。新型Stripax®整合了诸多竞争对手产品所不具备的人性化设计，抓住了产品的细节，从各方面提升客户的使用性能。
 
Stripax®的新特点：

- 剥线范围达10mm2导线，剥线长度为25mm。

- 标记号：采用ESG系列标记号，可对工具进行识别。

- 可拆卸手柄：可根据操作者手掌大小选择安装或移除，使得操作更舒适。

- 部分剥线（预剥线）功能：可通过选择块调节至‘部分剥线’位置。剥线后绝缘层任然保留于导线上，便于现场接线时的导线保护，同时简化了操作程序。

- 带保护挡板的断线剪：防止误操作。

- 剥线完成后咬线口自动打开。防止废料残留与工具上造成损害。

新型剥线钳Stripax®的这些功能都是魏德米勒原创设计。不但保证了在剥线工具领域的技术领先水平，而且也巩固并扩大了对竞争对手的优势。除了剥线领域，在断线、压接方面，魏德米勒也提供高质量、高附加值的工具产品，并形成了一系列配套的解决方案，从而在这个领域保持了传统优势。

欢迎进入STRIPAX专网

# 压接工具系列

## 魏德米勒提供功能多样的压接工具，包括相应工具。

包括适合于压接普通的管状端头，重载接插件的插针、插套，带屏蔽的系统接插件，焊缝铜接头及无缝接头等相应的压接工具。专业的制造水平满足相关国际标准，同时造就了完美的压接质量。

- 适合于普通管状端头的压接工具

用于压接符合DIN46228第一章和第四章的带塑料保护套和不带塑料保护套的管状端头。

- 适合于OT、UT端头的压接工具

适合于压接OT、UT的有焊缝铜端头及无缝端头。

- 其它形式的压接工具

适合于压接重载接插件的插针、插套，压接扁平插套，压接同轴电缆接头、光缆接头及适合压接双绞线等多种形式的压接工具。

# 螺丝刀系列

## 魏德米勒的螺丝刀系列分为手动螺丝刀和电动螺丝刀两大类型。

- 手动螺丝刀系列

全部按照DIN标准制定， 有普通螺丝刀和带电工作的螺丝刀(最高带电操作电压可达AC1000V/DC1500V)。

- 电动螺丝刀系列

刀头为1/4",可使用蓄电池, 可设定6档扭力矩。

# 测试工具系列

## 魏德米勒同时提供适合于安装、调试和维修等所需的相关测试工具系列。

魏德米勒根据客户的需要，基于人性化的设计理念，提供种类齐全的测试工具/仪器， 包括接触式/感应式电压测试表，电流测试夹，万用表， 磁场强度测试表，等等。 使用方便长久，可靠性能高是我们测试工具的两大特点，客户可以快速的在现场完成安装，调试，维护等工作。

# 自动机器系列

## 自动机器系列包括断线机器、剥线机器、剥线及压接机器、压接机器四大类。

随着自动化生产的发展需要，为方便客户的流水线操作， 提高生产效率，魏德米勒根据市场的要求提供各类自动的断线，剥线，压线机器，并对客户的使用提供现场指导。

# 管状端头

## 魏德米勒提供不同压接面积，带或不带塑料保护套的管状端头及不同的套装产品。

魏德米勒提供各种各样的预绝缘或裸端头。形状有：普通压接管状端头，O型端头，U型端头，插针型端头，插座型端头等等； 压接面积从0.14mm2到150 mm2；包装方式有袋装，条魏德米勒断线钳　魏德米勒剥线钳　魏德米勒压接工具 魏德米勒工具 魏德米勒